| Adayın Adı ve Soyadı : | Sınav Tarihi : |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No : | Sınav Süresi : En Fazla 240 Dakika |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez : | Sınav Başlama Saati : |
| Ölçme Değerlendirme Yeri : | Revizyon Tarihi : 22.12.2021 | REV.02 |
| Uygulama Sorusu: Adaylar B bölümünden seçtiği bir tanesinden sınava alınacaktır. |
| A. ÖN HAZIRLIK | Değerlendirme Puanı (10 Puan) | Aldığı Puan |
| Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ve donanımları kullanır. (İş ayakkabısı, iş eldiveni, iş gözlüğü…) | 4 |  |
| Çalışma ortamı güvenlik tedbirlerini alır. | 2 |  |
| Kullanılacak araç gereç ve ekipmanın seçimini yapar. (Sınav süresince gözlemlenecektir) | 4 |  |
| B1. Analog HD Kamera Sistemleri / B2. IP Kamera Sistemleri | (80 Puan) |  |
| Ölçü aleti ile alternatif gerilim ölçümleri yapar. | 4 |  |
| Ölçü aleti ile doğru gerilim ölçümleri yapar. | 2 |  |
| Verilen malzemelerin sağlamlık kontrollerini yapar. (Diyot, Transformatör vb.) | 4 |  |
| Ortama ve ihtiyaca uygun kamera seçimini yapar. | 6 |  |
| Lenslerin ayarlarını yapar. | 6 |  |
| Kablo bağlantısını tekniğine uygun olarak yapar. | 6 |  |
| Kamera montajını tekniğine uygun olarak yapar. | 6 |  |
| Kamera kablolarının DVR/NVR bağlantılarını yapar. | 8 |  |
| Kamera adaptörünün bağlantısını yapar. | 8 |  |
| DVR/NVR kayıt cihazının ayarlarını yapar. | 10 |  |
| DVR/NVR kayıt cihazının ağ bağlantı ayarlarını yapar. | 10 |  |
| Kamera sistemini çalıştırır ve testlerini yapar | 10 |  |
| C. UYGULAMA SONRASI İŞLEMELER | (10 Puan) |  |
| Kullanılan el ve güç aletlerini toplar. | 2 |  |
| İş bitiminde çıkan malzemeleri ayrıştırır. | 4 |  |
| İş bitiminde çalışma ortamını temizler. | 4 |  |
| TOPLAM | (100 Puan) |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |

- Bu Form her sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalama alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- Adaylar verilen bağlantı şemalarına göre sistemi kurar, son kontrollerini yaparak devreye alır.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| İş eldiveni |
| Koruyucu gözlük |
| Emniyet kemeri |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |
| RJ konektör pensesi |  |
| Ağ kablosu test cihazı |  |
| Multimetre |  |
| IP kamera ve kayıt cihazı |  |
| HD analog kamera |  |
| Dijital kayıt cihazı |  |
| Analog kayıt cihazı |  |
| Kayıt Cihazlarına ait uzaktan izleme programları |  |
| Kamera adaptörü (Güç kaynağı) |  |
| Kamera sistemi için mikrofon |  |
| Matrix switcher |  |
| Speed Dome |  |
| PTZ (Pan/Tilt/Zoom) kontrol ünitesi |  |
| Kayıt cihazları için kabin |  |
| Şarjlı tornavida |  |
| Şarjlı tornavida için muhtelif sıkma uçları |  |
| B6 A sigorta |  |
| Bilgisayar |  |
| Pense 160 mm |  |
| Yankeski 160 mm |  |
| Anahtar takımı |  |
| Klemens Tornavida takımı |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ * | ADET |
| B1 UYGULAMASI İÇİN |  |
| BNC konektör | 10 |
| CCTV 4+1 Kamera kablosu | 30 m |
| Kamera power jak | 5 |
| 3x1,5 TTR | 5 m |
| Topraklı fiş | 2 |
| B2 UYGULAMASI İÇİN |  |
| Cat6 veya cat7 kablo | 30 m |
| Cat 6 kablo için RJ45 konektör | 10 |
| Cat 7 kablo için RJ45 konektör | 10 |
| Topraklı fiş | 2 |
| B3 UYGULAMASI İÇİN |  |
| 3x1,5 TTR | 5 m |
| 1,5 NYA kablo | 20 m |
| 1,5 NYA kablo | 20 m |
| Cat 6 kablo RJ45 konektör | 10 |

- Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir.

- Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır.