T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI

68 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ

ATÖLYE VE LABORATUVAR

MİMARİ İHTİYAÇ ANALİZ STANDARTLARI

12 – 17 TEMMUZ 2021

AYVALIK

- ALAN TANITIMI

ALAN TANIMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

El Sanatları Teknolojisi alanı altında yer alan El ve Makine Nakışları, Sanayi Nakışları, Dekoratif Ev Tekstili Dekoratif El Sanatları, , Halı Desinatörlüğü, El Dokuma dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

- Alan Tanıtımı ve Çalışma Koşulları

El sanatları teknolojisi alanında yer alan meslekler/dallar için temel bilgi ve becerileri kapsayan ders grupları bulunmaktadır. Alan ve dalların özelliklerine göre, öncelikle 9. 10. ve 11. sınıflar olmak üzere, dört yıla yayılarak programa yerleştirilmiştir

2. Alana Ait Dallar

2.1- DEKORATİF EL SANATLARI DALI

Tanımı: Dekoratif el sanatları üreticisinin yaptığı; geleneksel ve yöresel ürün hazırlama, giyim ve ev aksesuarları yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Turistik el sanatları sektöründe dekoratif el sanatları üretimi mesleğinin yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2.2- DEKORATİF EV TEKSTİLİ DALI

Tanımı: Dekoratif ev tekstili üreticisinin yaptığı; evlerde kullanılan tekstil ve çeyiz ürünleri hazırlama yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Dekoratif ev tekstili üreticisinin yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

3. Alan Ortak Atölye ve Laboratuvarlar

3.1 Nakış Atölyesi

3.2 El Sanatları Atölyesi

4. 11. ve 12. Sınıf Dallara ait Atölye ve Laboratuvarlar

4.1 Dekoratif El Sanatları

4.1.1 Kirkitli Dokuma Atölyesi

4.1.2 Dekoratif El Sanatları Atölyesi

4.1.3 Mekikli Dokuma Atölyesi

4.1.4 Süsleme ve Organizasyon Atölyesi

4.2 Dekoratif  Ev Tekstili

4.2.1 Yöresel Dokuma Atölyesi

4.2.2 El ve Makine Nakışları Atölyesi

4.2.3 Sanayi Nakışı Atölyesi

4.2.3 Uygulama ve Üretim Atölyesi

5.Dal Ortak Atölye ve Laboratuvarlar

5.1 Çözgü, Keçe ve Örücülük, Boyama Analiz Atölyesi

5.2 Bilgisayarlı Desen Tasarım ve Desinatörlük Atölyesi

6.Yakın Alan ve Dallar

6.1 Grafik ve Fotoğraf

6.2 Tekstil Teknolojisi

6.3 Giyim Üretim Teknolojisi

6.4 Kuyumculuk Teknolojisi

6.5 Cam ve Seramik Teknolojisi

7. İş Sağlığı ve iş Güvenliği

7.1   Bütün Alanlar İçin, İş Sağlığı Ve Güvenliği, Tedbir Ve Uygulama Esasları

Okullarda sınıf, atölye, laboratuvar ve eklentilerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm riskler ve önleyici tedbirler uygulanırken;

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili yükümlülükleri,

- 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili yükümlülükleri,

- Milli Eğitim Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genelge ve Talimatları,

- 02.07. 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Kişisel koruyucu donanım yönetmeliği”,

- 12.08. 2013 tarih ve 28733 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”

- 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”

- 11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi gazetede yayımlanan  “Sağlık ve Güvenlik İşaretleri yönetmeliği”

- Alanında kullanılan tüm makine, techizat ve araç gereçlere ait kullanma kılavuzu  talimat

ve önerileri ile periyodik bakım kartları, esas alınmalıdır.

- Bu Kanun, Genelge, Yönetmelik ve talimatlarda yer alan kuralların gereği alınacak tüm tedbirler, belirtilen usullere uygun olarak uygulanmalıdır.

- Pandemi önlemi olarak okul idaresi tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı kişisel koruyucu donanımlar (maske, dezenfektan vb.) öğrenci ve öğretmenler için temin edilmelidir.

7.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler

7.2.1- Elektrik İle İlgili  Riskler Ve Bunlara Yönelik Tedbirler

- Okulun ve Atölyenin, ana ve tali elektrik panolarında kaçak akım rölesi bulunmalı, pano önlerinde anti statik paspas bulunmalı ve pano içindeki sigortalar tanımlanarak etiketlenmelidir.

- Elektrik prizleri, öğrencilerin doğrudan ulaşamayacağı ya da prizlere müdahalesini engelleyecek şekilde kapaklı olmalıdır.

- Elektrik tesisatı odalarının kapılarında ve panoların üzerinde uyarı-ikaz işaretleri bulundurulmalıdır. Bu alanlara yetkisiz kişilerin girişleri önlenmelidir.

## 7.3 Alan İle İlgili Genel Kişisel Koruyucu Donanım Listesi

7.4.1 Önlük

7.4.2 Kulaklık

7.4.3 Bileklik (Klavye ve fare (Mouse) için uyumlu olmalıdır.)

7.4.4 Maske

II. ALANA AİT MEKANLAR

| EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI ATÖLYE İHTİYAÇ PROGRAMI |  |
| --- | --- |
| MEKÂNLAR | Alan (m2) |
| A-GİRİŞ BÖLÜMÜ: |  |
| B-YÖNETİM BÖLÜMÜ: | 48 m² |
| C-ALAN ORTAK | 192 m² |
| D-DAL ORTAK | 116 m² |
| E- DAL ATÖLYE LABORATUVARLAR | 775 m² |
| F-TEKNİK SERVİSLER | - m² |
| G-YARDIMCI MEKANLAR | - m² |
| Toplam m² | 1131 m² |
| %55 Sirkülasyon max. | 622.5 m² |
| Tahmini İnşaat Alanı | 1753,5 m² |

A-GİRİŞ BÖLÜMÜ

Bölümün müstakil girişi rüzgarlıklı, kapılar dışa açılır çift kanatlı ferforje demir profil olmalıdır. Engelli rampası ve asansörü olmalı. Ana giriş ve yangın merdiveni çıkışına ilave olarak acil durumlarda kullanılmak üzere arka veya yan bahçeye tali çıkış kapıları olmalı. Girişte atölye çalışmalarının teşhir edildiği vitrinler  olmalı. Danışma bankosu dahili telefon ve data hattı bulunmalı. Oturma grupları ve Tv olmalı. Ses sistemi merkezi ve dahili olmalı. Alanın girişinde alan-dal yerleşim planı ile acil çıkış planı kapıları yönlendirme tabelası ile gösterilmeli. Binalarda ve standart atölye ve laboratuvarlarda yangın merdiveni, yangın tüpü, İş sağlığı dolabı, ilk yardım dolabı, ışıklı sesli gösterge ve uyarı levhaları ile ecza dolapları bulunmalı. 24 saat ses ve görüntü kayıt yapabilen harekete duyarlı kamera sistemi olmalıdır.

B-YÖNETİM BÖLÜMÜ

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *ALAN ŞEFİ ODASI: Bölüm giriş-çıkışına hâkim yerde ve klimalı olmalıdır. •Alan şefi odasında; L biçimli çalışma masası, telefon, internet bağlantısı, yazıcı, bilgisayar, panolar, dosya dolapları, toplantı masası, lavabolu ve ziyaretçi oturma grubu da bulunmalıdır. | 1 | 1 | 16 | 16 |
| *ÖĞRETMENLER ODASI: •Öğretmenler odası iki bölmeli koridor ve mutfak bağlantılı olarak düşünülmelidir. •Mutfağında ayrıca koridor bağlantısı bulunmalıdır. •Öğretmenler odasında gerekli donatım malzemeleri ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olmalıdır. BİRİNCİ BÖLÜMDE; Toplantı masası, telefon, projeksiyon, internet bağlantısı, yazıcı, panolar, öğretmen dolapları, kapalı vestiyer, klima, televizyon, bilgisayar sistemi, fotokopi makinesi ve oturma grubu bulunmalıdır. İKİNCİ BÖLÜMDE; Mutfak; elektrik tesisatı, havalandırma sistemi, sıhhi tesisat, mutfak dolabı, altı kişilik yemek masası ve sandalye, doğalgaz sistemli ankastre ocak, aspiratör, bulaşık makinesi, kurutma özellikli çamaşır makinesi, su sebili olmalıdır. | 1 |  | 32 | 32 |
|  |  |  |  | 48 |

TASARIM

ÜRÜN

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI İŞ AKIŞ ŞEMASI

ÖN HAZIRLIK

- Model tasarlama

- Desen çizme

- Kompozisyon

- Teknik belirleme

- Uygulama

- ürünü kullanıma hazır hâle getirme.

- Kalite kontrol

- Araç ve gereç hazırlığı

- Malzeme temini

C- ALAN ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| NAKIŞ ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Nakış Atölyesinde doğal aydınlanmayı sağlayacak pencereler ve yapay aydınlatmada beyaz gün ışığı olmalıdır. - Aydınlatma sistemi Led, ihtiyaca göre artırılabilir ve azaltılabilir olmalıdır. - Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı, kaçak akım röleli elektrik tesisatı ve uygun yerlerde kapaklı prizler konulmalıdır.(220 V-380V) - Atölyede; standartlara uygun olarak havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalıdır. - Etkileşimli tahta kullanımına uygun perde sistemi, ısı ve ses yalıtımı sağlanmalıdır. - Kat yüksekliği 4 metre olarak planlanmalıdır. - Yer döşemeleri leke tutmayan, kolay temizlenebilir olmalıdır. - Kapı kasalarının ve radyatörün rengi,duvarın yerden 1,5 metre yükseklikteki yağlı boya renginin aynısı olmalıdır. - İç mekanlarda 1,5 metreye kadar olan yağlı boya uygulamalarında pastel tonlarda, somon ,saray pembesi, şampanya, lila, 1,5 metre üstünde ise bu renklerin açık tonları kullanılmalıdır. - Kullanılan araç gereçlerin saklama koşullarına uygun korunması için kilitli ve kapaklı malzeme dolapları bulunmalıdır. - İşletim sistemi yazılımı, ofis yazılımı desen tasarım programı, Taşınabilir Dizüstü Bilgisayar ,yayın panosu, çerçeve takımı, ütü. El kompresörü bulunmalıdır. - Öğrenci dolapları , öğretmen dolapları, malzeme dolapları, ürün dolapları katlı olarak yapılmalı ve duvara monte edilmelidir. İsg’ ye yönelik olarak; Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler” başlığı altında belirtilen tüm risklere yönelik, alınması gerekli tedbirlerden başka ilave edilecek özel bir durum belirlenmemiştir. Değişen ve gelişen donatı ile yeni risk ve tedbirler oluşabileceğinden İSG kuralları güncellenebilir.” - Güvenlik kamerası ve kayıt sistemi bulunmalıdır. | 1 | 17 | 99 | 99 |
|  |  |  |  | 99 m² |

| NAKIŞ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Önlük | 17 |
| 2 | Bileklik (Klavye ve fare (Mouse) için uyumlu olmalıdır.) | 1 |
| 3 | İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı | 1 |
| 4 | İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu | 1 |
| 5 | Kaydırmaz Zemin Bandı | 1 |
| 6 | Ecza dolabı | 1 |
| 7 | Yangın Tüpü | 1 |
|  |  | 1 |

| NAKIŞ ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Düz dikiş makinesi | 1 | 13 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 2 | Nakış Makinası | 8 | 14 | Öğretmen Masası | 1 |
| 3 | Nakış ve Zikzak Makinası | 2 | 15 | Çalışma Masası (Öğrenci) 90x190 | 4 |
| 4 | Tek Kafalı Nakış Makinası | 3 | 16 | Işıklı çizim Masası | 1 |
| 5 | Overlok Makinesi (5 İplik) | 1 | 17 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 |
| 6 | Paskaralı ütü | 1 | 19 | Sandalye | 34 |
| 7 | Etkileşimli Tahta | 1 |  |  |  |
| 8 | Masaüstü Bilgisayar(öğretmen) | 1 |  |  |  |
| 9 | Arşiv Dolabı | 1 |  |  |  |
| 10 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 |  |  |  |
| 11 | Ürün dolabı | 1 |  |  |  |
| 12 | Kişisel öğrenci dolabı | 1 |  |  |  |

| EL SANATLARI ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | Alan | Toplam Alan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - El sanatları Atölyesinde doğal aydınlanmayı sağlayacak pencereler ve yapay aydınlatmada beyaz gün ışığı olmalıdır. - Aydınlatma sistemi Led, ihtiyaca göre artırılabilir ve azaltılabilir olmalıdır. - Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı, kaçak akım röleli elektrik tesisatı ve uygun yerlerde kapaklı prizler konulmalıdır. (220 V-380V) - Atölyede; standartlara uygun olarak havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalıdır. - Etkileşimli tahta kullanımına uygun perde sistemi, ısı ve ses yalıtımı sağlanmalıdır. - Kat yüksekliği 4 metre olarak planlanmalıdır. - Yer döşemeleri leke tutmayan, kolay temizlenebilir olmalıdır. - Kapı kasalarının ve radyatörün rengi, duvarın yerden 1,5 metre yükseklikteki yağlı boya renginin aynısı olmalıdır. - İç mekanlarda 1,5 metreye kadar olan yağlı boya uygulamalarında pastel tonlarda, somon, saray pembesi, şampanya, lila, 1,5 metre üstünde ise bu renklerin açık tonları kullanılmalıdır. - Kullanılan araç gereçlerin saklama koşullarına uygun korunması için kilitli ve kapaklı malzeme dolapları bulunmalıdır. - İşletim sistemi yazılımı, ofis yazılımı desen tasarım programı, Taşınabilir Dizüstü Bilgisayar, yayın panosu, çerçeve takımı, ütü, el komresörü bulunmalıdır. - Öğrenci dolapları, öğretmen dolapları, malzeme dolapları, ürün dolapları katlı olarak yapılmalı ve duvara monte edilmelidir. İsg’ ye yönelik olarak; Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler” başlığı altında belirtilen tüm risklere yönelik, alınması gerekli tedbirlerden başka ilave edilecek özel bir durum belirlenmemiştir. Değişen ve gelişen donatı ile yeni risk ve tedbirler oluşabileceğinden İSG kuralları güncellenebilir.” | 1 | 17 | 93 | 93 |
| TOPLAM |  |  |  | 93 m² |

| EL SANATLARI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Önlük | 17 |
| 2 | Bileklik (Klavye ve fare(Mouse) için uyumlu olmalıdır.) | 1 |
| 3 | İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı | 1 |
| 4 | İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu | 1 |
| 5 | Kaydırmaz Zemin Bandı | 1 |
| 6 | Ecza dolabı | 1 |
| 7 | Yangın Tüpü | 1 |
|  |  | 1 |

| EL SANATLARI ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Düz dikiş makinesi | 1 | 12 | Çalışma Masası (Öğrenci) 90x190 | 4 |
| 2 | Nakış Makinası | 1 | 13 | Işıklı çizim Masası | 1 |
| 3 | Paskaralı ütü | 1 | 14 | Çalışma Koltuğu (Öğretmen) | 1 |
| 4 | Etkileşimli Tahta | 1 | 15 | Sandalye | 21 |
| 5 | Masaüstü Bilgisayar(öğretmen) | 1 |  |  |  |
| 6 | Arşiv Dolabı | 1 |  |  |  |
| 7 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 |  |  |  |
| 8 | Ürün dolabı | 1 |  |  |  |
| 9 | Kişisel öğrenci dolabı | 1 |  |  |  |
| 10 | Malzeme Dolabı | 1 |  |  |  |
| 11 | Öğretmen Masası | 1 |  |  |  |

DEKORATİF EL SANATLARI DALI

| KİRKİTLİ DOKUMA ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Kirkitli dokuma Atölyesinde doğal aydınlanmayı sağlayacak pencereler ve yapay aydınlatmada beyaz gün ışığı olmalıdır. - Aydınlatma sistemi Led, ihtiyaca göre artırılabilir ve azaltılabilir olmalıdır. - Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı, kaçak akım röleli elektrik tesisatı ve uygun yerlerde kapaklı prizler konulmalıdır. (220 V-380V) - Atölyede; standartlara uygun olarak havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalıdır. - Etkileşimli tahta kullanımına uygun perde sistemi, ısı ve ses yalıtımı sağlanmalıdır. - Kat yüksekliği 4 metre olarak planlanmalıdır. - Yer döşemeleri leke tutmayan, kolay temizlenebilir olmalıdır. - Kapı kasalarının ve radyatörün rengi, duvarın yerden 1,5 metre yükseklikteki yağlı boya renginin aynısı olmalıdır. - İç mekanlarda 1,5 metreye kadar olan yağlı boya uygulamalarında pastel tonlarda, somo, saray pembesi, şampanya, lila, 1,5 metre üstünde ise bu renklerin açık tonları kullanılmalıdır. - Kullanılan araç gereçlerin saklama koşullarına uygun korunması için kilitli ve kapaklı malzeme dolapları bulunmalıdır. - İşletim sistemi yazılımı, ofis yazılımı desen tasarım programı, Taşınabilir Dizüstü Bilgisayar, yayın panosu, çerçeve takımı bulunmalıdır. - Öğrenci dolapları, öğretmen dolapları, malzeme dolapları, ürün dolapları katlı olarak yapılmalı ve duvara monte edilmelidir. İsg’ ye yönelik olarak; Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler” başlığı altında belirtilen tüm risklere yönelik, alınması gerekli tedbirlerden başka ilave edilecek özel bir durum belirlenmemiştir. Değişen ve gelişen donatı ile yeni risk ve tedbirler oluşabileceğinden İSG kuralları güncellenebilir.” | 1 | 17 | 65 | 65 |
|  |  |  |  | 65 m² |

| KİRKİTLİ DOKUMA ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Önlük | 17 |
| 2 | İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı | 1 |
| 3 | İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu | 1 |

| KİRKİTLİ DOKUMA ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Kirkitli Dokuma Tezgâhı 80x90 | 3 | 11 | Çalışma Koltuğu (öğretmen) | 1 |
| 2 | Kirkitli Dokuma Tezgâhı 150 cm eninde dikey | 3 | 12 | Sandalye | 20 |
| 3 | Etkileşimli tahta | 1 | 13 | Kaydırmaz Zemin Bandı | 1 |
| 4 | Masaüstü Bilgisayar Öğretmen) | 1 | 14 | İlk Yardım Dolabı | 1 |
| 5 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 | 15 | Ecza dolabı | 1 |
| 6 | Ürün dolabı | 1 | 16 | Yangın Tüpü | 1 |
| 7 | Kişisel öğrenci dolabı | 1 | 17 | Mutfak Tezgahı | 1 |
| 8 | Malzeme dolabı | 1 |  |  |  |
| 9 | Öğretmen Masası | 1 |  |  |  |
| 10 | Çalışma Masası (Öğrenci) 190x90 | 4 |  |  |  |

DEKORATİF EL SANATLARI DALI

| DEKORATİF EL SANATLARI ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Dekoratif el sanatları Atölyesinde doğal aydınlanmayı sağlayacak pencereler ve yapay aydınlatmada beyaz gün ışığı olmalıdır. - Aydınlatma sistemi Led, ihtiyaca göre artırılabilir ve azaltılabilir olmalıdır. - Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı, kaçak akım röleli elektrik tesisatı ve uygun yerlerde kapaklı prizler konulmalıdır. (220 V-380V) - Atölyede; standartlara uygun olarak havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalıdır. - Etkileşimli tahta kullanımına uygun perde sistemi, ısı ve ses yalıtımı sağlanmalıdır. - Kat yüksekliği 4 metre olarak planlanmalıdır. - Yer döşemeleri leke tutmayan, kolay temizlenebilir olmalıdır. - Kapı kasalarının ve radyatörün rengi, duvarın yerden 1,5 metre yükseklikteki yağlı boya renginin aynısı olmalıdır. - İç mekanlarda 1,5 metreye kadar olan yağlı boya uygulamalarında pastel tonlarda, somon, saray pembesi, şampanya, lila, 1,5 metre üstünde ise bu renklerin açık tonları kullanılmalıdır. - Kullanılan araç gereçlerin saklama koşullarına uygun korunması için kilitli ve kapaklı malzeme dolapları bulunmalıdır. - İşletim sistemi yazılımı, ofis yazılımı desen tasarım programı, Taşınabilir Dizüstü Bilgisayar, yayın panosu, çerçeve takımı, cila polisaj makinesi, hassas terazi, mini fırın, mikser, şalome takımı, boncuk mandreli, keçe kesme makinesi, ütü, şeker hamuru baskı makinesi, şeker hamuru açma makinesi bulunmalıdır. - Öğrenci dolapları, öğretmen dolapları, malzeme dolapları, ürün dolapları katlı olarak yapılmalı ve duvara monte edilmelidir. İsg’ ye yönelik olarak; Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler” başlığı altında belirtilen tüm risklere yönelik, alınması gerekli tedbirlerden başka ilave edilecek özel bir durum belirlenmemiştir. Değişen ve gelişen donatı ile yeni risk ve tedbirler oluşabileceğinden İSG kuralları güncellenebilir.” | 1 | 17 | 72 | 72 |
|  |  |  |  | 72 m² |

| DEKORATİF EL SANATLARI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Önlük | 17 |
| 2 | İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı | 1 |
| 3 | İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu | 1 |
| 4 | Kaydırmaz Zemin Bandı | 1 |
| 5 | Ecza dolabı | 1 |
| 6 | Yangın Tüpü | 1 |

| DEKORATİF EL SANATLARI ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Düz dikiş makinesi | 1 | 9 | Çalışma Masası (Öğrenci) 190x90 | 4 |
| 2 | Deri dikiş makinesi | 1 | 10 | Çalışma Koltuğu (öğretmen) | 1 |
| 3 | Overlok (5 iplik) | 1 | 11 | Sandalye | 20 |
| 4 | Etkileşimli tahta | 1 |  |  |  |
| 5 | Masaüstü Bilgisayar Öğretmen) | 1 |  |  |  |
| 6 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 |  |  |  |
| 7 | Ürün dolabı | 1 |  |  |  |
| 8 | Kişisel öğrenci dolabı | 1 |  |  |  |
| 8 | Malzeme dolabı | 1 |  |  |  |
| 9 | Öğretmen Masası | 1 |  |  |  |

DEKORATİF EL SANATLARI DALI

| MEKİKLİ DOKUMA ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Mekikli dokuma Atölyesinde doğal aydınlanmayı sağlayacak pencereler ve yapay aydınlatmada beyaz gün ışığı olmalıdır. - Aydınlatma sistemi Led, ihtiyaca göre artırılabilir ve azaltılabilir olmalıdır. - Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı, kaçak akım röleli elektrik tesisatı ve uygun yerlerde kapaklı prizler konulmalıdır. (220 V-380V) - Atölyede; standartlara uygun olarak havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalıdır. - Etkileşimli tahta kullanımına uygun perde sistemi, ısı ve ses yalıtımı sağlanmalıdır. - Kat yüksekliği 4 metre olarak planlanmalıdır. - Yer döşemeleri leke tutmayan, kolay temizlenebilir olmalıdır. - Kapı kasalarının ve radyatörün rengi, duvarın yerden 1,5 metre yükseklikteki yağlı boya renginin aynısı olmalıdır. - İç mekanlarda 1,5 metreye kadar olan yağlı boya uygulamalarında pastel tonlarda, somon, saray pembesi, şampanya, lila, 1,5 metre üstünde ise bu renklerin açık tonları kullanılmalıdır. - Kullanılan araç gereçlerin saklama koşullarına uygun korunması için kilitli ve kapaklı malzeme dolapları bulunmalıdır. - İşletim sistemi yazılımı, ofis yazılımı desen tasarım programı, Taşınabilir Dizüstü Bilgisayar, yayın panosu, çerçeve takımı bulunmalıdır. - Öğrenci dolapları, öğretmen dolapları, malzeme dolapları, ürün dolapları katlı olarak yapılmalı ve duvara monte edilmelidir. . İsg’ ye yönelik olarak; “7.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler” başlığı altında belirtilen tüm risklere yönelik, alınması gerekli tedbirlerden başka ilave edilecek özel bir durum belirlenmemiştir. Değişen ve gelişen donatı ile yeni risk ve tedbirler oluşabileceğinden İSG kuralları güncellenebilir.” | 1 | 17 | 68 | 68 |
|  |  |  |  | 68 m² |

| MEKİKLİ DOKUMA ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Önlük | 17 |
| 2 | İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı | 1 |
| 3 | İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu | 1 |
| 4 | Kaydırmaz Zemin Bandı | 1 |
| 5 | Ecza dolabı | 1 |
| 6 | Yangın Tüpü | 1 |

| MEKİKLİ DOKUMA ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Mekikli Dokuma Tezgâhı 120 x150x165 | 3 | 10 | Çalışma Masası (öğrenci) 190x90 | 4 |
| 2 | Mekikli Dokuma Tezgâhı (10 çerçeveli 60x65) | 3 | 11 | Çalışma Koltuğu (öğretmen) | 1 |
| 3 | Etkileşimli tahta | 1 | 12 | Sandalye | 23 |
| 4 | Masaüstü Bilgisayar Öğretmen) | 1 |  |  |  |
| 5 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 |  |  |  |
| 6 | Ürün dolabı | 1 |  |  |  |
| 7 | Kişisel öğrenci dolabı | 1 |  |  |  |
| 8 | Malzeme dolabı | 1 |  |  |  |
| 9 | Öğretmen Masası | 1 |  |  |  |

DEKORATİF EL SANATLARI DALI

| SÜSLEME VE ORGANİZASYON ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Süsleme ve Organizasyon Atölyesinde doğal aydınlanmayı sağlayacak pencereler ve yapay aydınlatmada beyaz gün ışığı olmalıdır. - Aydınlatma sistemi Led, ihtiyaca göre artırılabilir ve azaltılabilir olmalıdır. - Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı, kaçak akım röleli elektrik tesisatı ve uygun yerlerde kapaklı prizler konulmalıdır. (220 V-380V) - Atölyede; standartlara uygun olarak havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalıdır. - Etkileşimli tahta kullanımına uygun perde sistemi, ısı ve ses yalıtımı sağlanmalıdır. - Kat yüksekliği 4 metre olarak planlanmalıdır. - Yer döşemeleri leke tutmayan, kolay temizlenebilir olmalıdır. - Kapı kasalarının ve radyatörün rengi, duvarın yerden 1,5 metre yükseklikteki yağlı boya renginin aynısı olmalıdır. - İç mekanlarda 1,5 metreye kadar olan yağlı boya uygulamalarında pastel tonlarda, somon, saray pembesi, şampanya, lila, 1,5 metre üstünde ise bu renklerin açık tonları kullanılmalıdır. - Kullanılan araç gereçlerin saklama koşullarına uygun korunması için kilitli ve kapaklı malzeme dolapları bulunmalıdır. - İşletim sistemi yazılımı, ofis yazılımı desen tasarım programı, Taşınabilir Dizüstü Bilgisayar, yayın panosu, çerçeve takımı bulunmalıdır. - Öğrenci dolapları, öğretmen dolapları, malzeme dolapları, ürün dolapları katlı olarak yapılmalı ve duvara monte edilmelidir. İsg’ ye yönelik olarak; “7.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler” başlığı altında belirtilen tüm risklere yönelik, alınması gerekli tedbirlerden başka ilave edilecek özel bir durum belirlenmemiştir. Değişen ve gelişen donatı ile yeni risk ve tedbirler oluşabileceğinden İSG kuralları güncellenebilir.” | 1 | 17 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | 90 m² |

| SÜSLEME VE ORGANİZASYON ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Önlük | 17 |
| 2 | İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı | 1 |
| 3 | İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu | 1 |
| 4 | Kaydırmaz Zemin Bandı | 1 |
| 5 | Ecza dolabı | 1 |
| 6 | Yangın Tüpü | 1 |

| SÜSLEME VE ORGANİZASYON ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Söz Masa Seti 250x250 | 1 | 11 | Çalışma Koltuğu (öğretmen) | 1 |
| 2 | Doğum Günü Masası 250x250 | 1 | 12 | Sandalye | 19 |
| 3 | Kına Tahtı 250x250 | 1 |  |  |  |
| 4 | Masaüstü Bilgisayar Öğretmen) | 1 |  |  |  |
| 5 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 |  |  |  |
| 6 | Laminasyon Yazıcı | 1 |  |  |  |
| 7 | Kişisel öğrenci dolabı | 1 |  |  |  |
| 8 | Malzeme dolabı | 2 |  |  |  |
| 9 | Öğretmen Masası | 1 |  |  |  |
| 10 | Çalışma Masası (Öğrenci) 120x60 | 8 |  |  |  |

DEKORATİF EV TEKSTİLİ DALI

| YÖRESEL DOKUMALAR ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Yöresel Dokumalar Atölyesinde doğal aydınlanmayı sağlayacak pencereler ve yapay aydınlatmada beyaz gün ışığı olmalıdır. - Aydınlatma sistemi Led, ihtiyaca göre artırılabilir ve azaltılabilir olmalıdır. - Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı, kaçak akım röleli elektrik tesisatı ve uygun yerlerde kapaklı prizler konulmalıdır. (220 V-380V) - Atölyede; standartlara uygun olarak havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalıdır. - Etkileşimli tahta kullanımına uygun perde sistemi, ısı ve ses yalıtımı sağlanmalıdır. - Kat yüksekliği 4 metre olarak planlanmalıdır. - Yer döşemeleri leke tutmayan, kolay temizlenebilir olmalıdır. - Kapı kasalarının ve radyatörün rengi, duvarın yerden 1,5 metre yükseklikteki yağlı boya renginin aynısı olmalıdır. - İç mekanlarda 1,5 metreye kadar olan yağlı boya uygulamalarında pastel tonlarda, somon, saray pembesi, şampanya, lila, 1,5 metre üstünde ise bu renklerin açık tonları kullanılmalıdır. - Kullanılan araç gereçlerin saklama koşullarına uygun korunması için kilitli ve kapaklı malzeme dolapları bulunmalıdır. - İşletim sistemi yazılımı, ofis yazılımı desen tasarım programı, Taşınabilir Dizüstü Bilgisayar, yayın panosu, çerçeve takımı bulunmalıdır. - Öğrenci dolapları, öğretmen dolapları, malzeme dolapları, ürün dolapları katlı olarak yapılmalı ve duvara monte edilmelidir. İsg’ ye yönelik olarak; “7.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler” başlığı altında belirtilen tüm risklere yönelik, alınması gerekli tedbirlerden başka ilave edilecek özel bir durum belirlenmemiştir. Değişen ve gelişen donatı ile yeni risk ve tedbirler oluşabileceğinden İSG kuralları güncellenebilir.” | 1 | 17 | 68 | 68 |
|  |  |  |  | 68 m² |

| YÖRESEL DOKUMALAR ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Önlük | 17 |
| 2 | İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı | 1 |
| 3 | İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu | 1 |
| 4 | Kaydırmaz Zemin Bandı | 1 |
| 5 | Ecza dolabı | 1 |
| 6 | Yangın Tüpü | 1 |

| YÖRESEL DOKUMALAR ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Mekikli Dokuma Tezgâhı 120 x150x165 | 3 | 11 | Çalışma Koltuğu (öğretmen) | 1 |
| 2 | Kirkitli Dokuma Tezgâhı 80x90 | 3 | 12 | Sandalye | 23 |
| 3 | Etkileşimli tahta | 1 | 13 | Mutfak Tezgahı | 1 |
| 4 | Masaüstü Bilgisayar Öğretmen) | 1 |  |  |  |
| 5 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 |  |  |  |
| 6 | Ürün dolabı | 1 |  |  |  |
| 7 | Kişisel öğrenci dolabı | 1 |  |  |  |
| 8 | Malzeme dolabı | 1 |  |  |  |
| 9 | Öğretmen Masası | 1 |  |  |  |
| 10 | Çalışma Masası (Öğrenci) 190x90 | 4 |  |  |  |

DEKORATİF EV TEKSTİLİ DALI

| EL VE MAKİNE NAKIŞI ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - El ve makine Nakış Atölyesinde doğal aydınlanmayı sağlayacak pencereler ve yapay aydınlatmada beyaz gün ışığı olmalıdır. - Aydınlatma sistemi Led, ihtiyaca göre artırılabilir ve azaltılabilir olmalıdır. - Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı, kaçak akım röleli elektrik tesisatı ve uygun yerlerde kapaklı prizler konulmalıdır. (220 V-380V) - Atölyede; standartlara uygun olarak havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalıdır. - Etkileşimli tahta kullanımına uygun perde sistemi, ısı ve ses yalıtımı sağlanmalıdır. - Kat yüksekliği 4 metre olarak planlanmalıdır. - Yer döşemeleri leke tutmayan, kolay temizlenebilir olmalıdır. - Kapı kasalarının ve radyatörün rengi, duvarın yerden 1,5 metre yükseklikteki yağlı boya renginin aynısı olmalıdır. - İç mekanlarda 1,5 metreye kadar olan yağlı boya uygulamalarında pastel tonlarda, somon, saray pembesi, şampanya, lila, 1,5 metre üstünde ise bu renklerin açık tonları kullanılmalıdır. - Kullanılan araç gereçlerin saklama koşullarına uygun korunması için kilitli ve kapaklı malzeme dolapları bulunmalıdır. - İşletim sistemi yazılımı, ofis yazılımı desen tasarım programı, Taşınabilir Dizüstü Bilgisayar, yayın panosu, çerçeve takımı, ütü bulunmalıdır. - Öğrenci dolapları, öğretmen dolapları, malzeme dolapları, ürün dolapları katlı olarak yapılmalı ve duvara monte edilmelidir. İsg’ ye yönelik olarak; “7.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler” başlığı altında belirtilen tüm risklere yönelik, alınması gerekli tedbirlerden başka ilave edilecek özel bir durum belirlenmemiştir. Değişen ve gelişen donatı ile yeni risk ve tedbirler oluşabileceğinden İSG kuralları güncellenebilir.” | 1 | 17 | 132 | 132 |
|  |  |  |  | 132m² |

| EL VE MAKİNE NAKIŞI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Önlük | 17 |
| 2 | Bileklik (Klavye ve fare (Mouse) için uyumlu olmalıdır.) | 1 |

| EL VE MAKİNE NAKIŞI ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Düz Dikiş Makinesi | 2 | 14 | Ürün dolabı | 1 |
| 2 | Nakış makinesi | 17 | 15 | Malzeme Dolabı | 1 |
| 3 | Nakış ve Zikzak Makinesi | 3 | 16 | Öğretmen Masası | 1 |
| 4 | Tek kafalı nakış makinesi | 3 | 17 | Çalışma Masası (Öğrenci) 90x190 | 4 |
| 5 | Reçme makinesi | 1 | 18 | Işıklı çizim Masası | 1 |
| 6 | İlik makinesi | 1 | 19 | Sandalye | 47 |
| 7 | Overlok Makinesi ( 5 iplik ) | 1 |  |  |  |
| 8 | Overlok Makinesi ( 3 iplik ) | 1 |  |  |  |
| 9 | Paskaralı Ütü | 1 |  |  |  |
| 10 | Etkileşimli Tahta | 1 |  |  |  |
| 11 | Masaüstü Bilgisayar(öğretmen) | 1 |  |  |  |
| 12 | Arşiv Dolabı | 1 |  |  |  |
| 13 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 |  |  |  |

DEKORATİF EV TEKSTİLİ DALI

| SANAYİ NAKIŞI ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Sanayi Nakış Atölyesinde doğal doğal aydınlanmayı sağlayacak pencereler ve yapay aydınlatmada beyaz gün ışığı olmalıdır. - Aydınlatma sistemi Led, ihtiyaca göre artırılabilir ve azaltılabilir olmalıdır. - Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı, kaçak akım röleli elektrik tesisatı ve uygun yerlerde kapaklı prizler konulmalıdır. (220 V-380V) - Atölyede; standartlara uygun olarak havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalıdır. - Etkileşimli tahta kullanımına uygun perde sistemi, ısı ve ses yalıtımı sağlanmalıdır. - Kat yüksekliği 4 metre olarak planlanmalıdır. - Yer döşemeleri leke tutmayan, kolay temizlenebilir olmalıdır. - Kapı kasalarının ve radyatörün rengi,duvarın yerden 1,5 metre yükseklikteki yağlı boya renginin aynısı olmalıdır. - İç mekanlarda 1,5 metreye kadar olan yağlı boya uygulamalarında pastel tonlarda, somon, saray pembesi, şampanya, lila, 1,5 metre üstünde ise bu renklerin açık tonları kullanılmalıdır. - Kullanılan araç gereçlerin saklama koşullarına uygun korunması için kilitli ve kapaklı malzeme dolapları bulunmalıdır. - İşletim sistemi yazılımı, ofis yazılımı desen tasarım programı, Taşınabilir Dizüstü Bilgisayar, yayın panosu, çerçeve takımı ütü bulunmalıdır. - Öğrenci dolapları, öğretmen dolapları, malzeme dolapları, ürün dolapları katlı olarak yapılmalı ve duvara monte edilmelidir. İsg’ ye yönelik olarak; “7.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler” başlığı altında belirtilen tüm risklere yönelik, alınması gerekli tedbirlerden başka ilave edilecek özel bir durum belirlenmemiştir. Değişen ve gelişen donatı ile yeni risk ve tedbirler oluşabileceğinden İSG kuralları güncellenebilir.” | 1 | 17 | 140 | 140 |
|  |  |  |  | 140 m² |

| SANAYİ NAKIŞI ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Önlük | 17 |
| 2 | Kulaklık | 1 |
| 3 | İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı | 1 |
| 4 | İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu | 1 |
| 5 | Kaydırmaz Zemin Bandı | 1 |
| 6 | Ecza dolabı | 1 |
| 7 | Yangın Tüpü | 1 |

| SANAYİ NAKIŞI ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Düz Dikiş Makinesi | 6 | 14 | Kişisel öğrenci dolabı | 1 |
| 2 | Tek Başlı Sanayi Nakış Makinesi | 2 | 15 | Malzeme dolabı | 1 |
| 3 | Recme makinesi | 1 | 16 | Öğretmen Masası | 1 |
| 4 | İlik makinesi | 1 | 17 | Çalışma Masası (Öğrenci) 90X190 | 1 |
| 5 | Pili makinesi | 1 | 18 | Kesim masası | 1 |
| 6 | Lazer Kesim Makinesi | 1 | 19 | Çalışma Koltuğu (öğretmen) | 1 |
| 7 | Overlok Makinesi (5 iplik) | 1 | 20 | Sandalye | 24 |
| 8 | Overlok Makinesi (3 iplik) | 1 | 21 | Çok iğneli sanayi makinesi | 2 |
| 9 | Paskaralı Ütü | 1 |  |  |  |
| 10 | Etkileşimli Tahta | 1 |  |  |  |
| 11 | Masaüstü Bilgisayar Öğretmen) | 1 |  |  |  |
| 12 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 |  |  |  |
| 13 | Ürün dolabı | 1 |  |  |  |

DEKORATİF  EV TEKSTİLİ DALI

| UYGULAMA VE ÜRETİM ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Uygulama ve üretim atölyesi Atölyesinde doğal aydınlanmayı sağlayacak pencereler ve yapay aydınlatmada beyaz gün ışığı olmalıdır. - Aydınlatma sistemi Led, ihtiyaca göre artırılabilir ve azaltılabilir olmalıdır. - Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı, kaçak akım röleli elektrik tesisatı ve uygun yerlerde kapaklı prizler konulmalıdır. (220 V-380V) - Atölyede; standartlara uygun olarak havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalıdır. - Etkileşimli tahta kullanımına uygun perde sistemi, ısı ve ses yalıtımı sağlanmalıdır. - Kat yüksekliği 4 metre olarak planlanmalıdır. - Yer döşemeleri leke tutmayan, kolay temizlenebilir olmalıdır. - Kapı kasalarının ve radyatörün rengi, duvarın yerden 1,5 metre yükseklikteki yağlı boya renginin aynısı olmalıdır. - İç mekanlarda 1,5 metreye kadar olan yağlı boya uygulamalarında pastel tonlarda, somon, saray pembesi, şampanya, lila, 1,5 metre üstünde ise bu renklerin açık tonları kullanılmalıdır. - Kullanılan araç gereçlerin saklama koşullarına uygun korunması için kilitli ve kapaklı malzeme dolapları bulunmalıdır. - İşletim sistemi yazılımı, ofis yazılımı desen tasarım programı, Taşınabilir Dizüstü Bilgisayar, yayın panosu, çerçeve takımı, ütü bulunmalıdır. - Öğrenci dolapları, öğretmen dolapları, malzeme dolapları, ürün dolapları katlı olarak yapılmalı ve duvara monte edilmelidir. İsg’ ye yönelik olarak; “7.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler” başlığı altında belirtilen tüm risklere yönelik, alınması gerekli tedbirlerden başka ilave edilecek özel bir durum belirlenmemiştir. Değişen ve gelişen donatı ile yeni risk ve tedbirler oluşabileceğinden İSG kuralları güncellenebilir.” | 1 | 17 | 140 | 140 |
|  |  |  |  | 140 m² |

| UYGULAMA VE ÜRETİM ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Önlük | 17 |
| 2 | Maske | 17 |
| 3 | İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı | 1 |
| 4 | İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu | 1 |
| 5 | Kaydırmaz Zemin Bandı | 1 |
| 6 | Ecza dolabı | 1 |
| 7 | Yangın Tüpü | 1 |

| UYGULAMA VE ÜRETİM ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Düz Dikiş Makinesi | 5 | 17 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 |
| 2 | Deri dikiş makinesi | 1 | 18 | Ürün dolabı | 1 |
| 3 | Düğme makinesi | 1 | 19 | Kişisel öğrenci dolabı | 1 |
| 4 | Nakış makinesi | 3 | 20 | Malzeme dolabı | 1 |
| 5 | Nakış ve Zikzak Makinesi | 3 | 21 | Öğretmen Masası | 1 |
| 6 | Tek Kafalı Nakış Makinesi | 1 | 22 | Çalışma Masası (Öğrenci) 90X190 | 2 |
| 7 | Reçme Makinesi | 1 | 23 | Kesim masası (180 x280) | 1 |
| 8 | İlik makinesi | 1 | 24 | Çalışma Koltuğu (öğretmen) | 1 |
| 9 | Pili makinesi | 1 | 25 | Sandalye | 34 |
| 10 | Lazer Kesim Makinesi | 1 |  |  |  |
| 11 | Overlok Makinesi (5 iplik) | 1 |  |  |  |
| 12 | Overlok Makinesi (3 iplik) | 1 |  |  |  |
| 13 | Paskaralı Ütü | 1 |  |  |  |
| 14 | Etkileşimli Tahta | 1 |  |  |  |
| 15 | Masaüstü Bilgisayar Öğretmen) | 1 |  |  |  |
| 16 | Yorganlama tezgahı | 1 |  |  |  |

D- DAL ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| ÇÖZGÜ ATÖLYESİ KEÇE VE ÖRÜCÜLÜK ATÖLYESİ BOYAMA ANALİZ ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Çözgü Atölyesinde doğal aydınlanmayı sağlayacak pencereler ve yapay aydınlatmada beyaz gün ışığı olmalıdır. - Aydınlatma sistemi Led, ihtiyaca göre artırılabilir ve azaltılabilir olmalıdır. - Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı, kaçak akım röleli elektrik tesisatı ve uygun yerlerde kapaklı prizler konulmalıdır.(220 V-380V) - Atölyede; standartlara uygun olarak havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalıdır. - Etkileşimli tahta kullanımına uygun perde sistemi, ısı ve ses yalıtımı sağlanmalıdır. - Kat yüksekliği 4 metre olarak planlanmalıdır. - Yer döşemeleri leke tutmayan, kolay temizlenebilir olmalıdır. - Kapı kasalarının ve radyatörün rengi,duvarın yerden 1,5 metre yükseklikteki yağlı boya renginin aynısı olmalıdır. - İç mekanlarda 1,5 metreye kadar olan yağlı boya uygulamalarında pastel tonlarda, somon ,saray pembesi, şampanya, lila, 1,5 metre üstünde ise bu renklerin açık tonları kullanılmalıdır. - Kullanılan araç gereçlerin saklama koşullarına uygun korunması için kilitli ve kapaklı malzeme dolapları bulunmalıdır. - İşletim sistemi yazılımı, ofis yazılımı desen tasarım programı, Taşınabilir Dizüstü Bilgisayar ,yayın panosu, çerçeve takımı bulunmalıdır. - Öğrenci dolapları , öğretmen dolapları, malzeme dolapları, ürün dolapları katlı olarak yapılmalı ve duvara monte edilmelidir. İsg’ ye yönelik olarak; “7.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler” başlığı altında belirtilen tüm risklere yönelik, alınması gerekli tedbirlerden başka ilave edilecek özel bir durum belirlenmemiştir. Değişen ve gelişen donatı ile yeni risk ve tedbirler oluşabileceğinden İSG kuralları güncellenebilir.” | 1 | 17 | 52 | 52 |
|  |  |  |  | 52m² |

| ÇÖZGÜ ATÖLYESİ, BOYAMA ANALİZ ATÖLYESİ, KEÇE VE ÖRÜCÜLÜK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Önlük | 17 |
| 2 | İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı | 1 |
| 3 | İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu | 1 |
| 4 | Kaydırmaz Zemin Bandı | 1 |
| 5 | Ecza dolabı | 1 |
| 6 | Yangın Tüpü | 1 |

| ÇÖZGÜ ATÖLYESİ, BOYAMA ANALİZ ATÖLYESİ, KEÇE VE ÖRÜCÜLÜK ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Etkileşimli tahta | 1 | 10 | Çalışma Koltuğu (öğretmen) | 1 |
| 2 | Masaüstü Bilgisayar Öğretmen) | 1 | 11 | Sandalye | 17 |
| 3 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 |  |  |  |
| 4 | Ürün dolabı | 1 |  |  |  |
| 5 | Kişisel öğrenci dolabı | 1 |  |  |  |
| 6 | Malzeme dolabı | 1 |  |  |  |
| 7 | Öğretmen Masası | 1 |  |  |  |
| 8 | Çalışma Masası (Öğrenci) 190x90 | 4 |  |  |  |
| 9 | Çalışma Masası (Öğrenci) 120x90 | 1 |  |  |  |

| BİLGİSAYARLI DESEN TASARIM VE DESİNATÖRLÜK ATÖLYESİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimari planlamaya yönelik olarak: - Desen Tasarım Atölyesinde doğal aydınlanmayı sağlayacak pencereler ve yapay aydınlatmada beyaz gün ışığı olmalıdır. - Aydınlatma sistemi Led, ihtiyaca göre artırılabilir ve azaltılabilir olmalıdır. - Yeterli sayıda alet ve makinelerin özelliklerine uygun topraklamalı, kaçak akım röleli elektrik tesisatı ve uygun yerlerde kapaklı prizler konulmalıdır. (220 V-380V) - Atölyede; standartlara uygun olarak havalandırma ve iklimlendirme sistemi bulunmalıdır. - Etkileşimli tahta kullanımına uygun perde sistemi, ısı ve ses yalıtımı sağlanmalıdır. - Kat yüksekliği 4 metre olarak planlanmalıdır. - Yer döşemeleri leke tutmayan, kolay temizlenebilir olmalıdır. - Kapı kasalarının ve radyatörün rengi, duvarın yerden 1,5 metre yükseklikteki yağlı boya renginin aynısı olmalıdır. - İç mekanlarda 1,5 metreye kadar olan yağlı boya uygulamalarında pastel tonlarda, somon, saray pembesi, şampanya, lila, 1,5 metre üstünde ise bu renklerin açık tonları kullanılmalıdır. - Kullanılan araç gereçlerin saklama koşullarına uygun korunması için kilitli ve kapaklı malzeme dolapları bulunmalıdır. - İşletim sistemi yazılımı, ofis yazılımı desen tasarım programı, Taşınabilir Dizüstü Bilgisayar, yayın panosu, çerçeve takımı bulunmalıdır. - Öğrenci dolapları, öğretmen dolapları, malzeme dolapları, ürün dolapları katlı olarak yapılmalı ve duvara monte edilmelidir. İsg’ ye yönelik olarak; “7.2 Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler” başlığı altında belirtilen tüm risklere yönelik, alınması gerekli tedbirlerden başka ilave edilecek özel bir durum belirlenmemiştir. Değişen ve gelişen donatı ile yeni risk ve tedbirler oluşabileceğinden İSG kuralları güncellenebilir.” | 1 | 17 | 64 | 64 |
|  |  |  |  | 64 m² |

| BİLGİSAYARLI DESEN TASARIM VE DESİNATÖRLÜK ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Bileklik (Klavye ve fare(Mouse) için uyumlu olmalıdır.) | 17 |
| 2 | Önlük | 17 |
| 3 | İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu | 1 |
| 4 | Kaydırmaz Zemin Bandı | 1 |
| 5 | Ecza dolabı | 1 |
| 6 | Yangın Tüpü | 1 |

| BİLGİSAYARLI DESEN TASARIM VE DESİNATÖRLÜK ATÖLYESİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Etkileşimli tahta | 1 | 10 | Çalışma Masası (Öğrenci) 90 x120 | 1 |
| 2 | Masaüstü Bilgisayar (Öğretmen) | 1 | 11 | Işıklı çizim masası | 1 |
| 3 | Masaüstü Bilgisayar (Öğrenci) | 17 | 12 | Çalışma Koltuğu ( öğretmen) | 1 |
| 4 | Kişisel öğretmen dolabı | 1 | 13 | Çalışma Koltuğu ( öğrenci) | 17 |
| 5 | Ürün dolabı | 1 | 14 | Fotokopi makinesi | 1 |
| 6 | Kişisel öğrenci dolabı | 1 |  |  |  |
| 7 | Malzeme dolabı | 1 |  |  |  |
| 8 | Öğretmen Masası | 1 |  |  |  |
| 9 | Çalışma Masası (Öğrenci) 190x90 | 1 |  |  |  |

F- TEKNİK SERVİSLER

| MEKAN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |

G- :YARDIMCI MEKANLAR

GENEL NOTLAR

* Atölye binasının her katında, kız-erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğrenci için 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir. Hilton tipi lavabo düzeni yapılacaktır.

* Yönetim bölümü için, öğrenci WC' leri ile yakın konumda bay/bayan öğretmen için ayrı ayrı olmak üzere; her 10 öğretmen için en az 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir.

* Tüm wc gruplarında klozetli kabinler ile alaturka kabinler, %50 oranında eşit sayıda olacak şekilde düzenlenecektir.

* Engelli öğrenciler için yönetmeliğine göre her katta ıslak hacimlerden bağımsız 1adet engelli WC düzenlenecektir.

*Tüm WC gruplarında, çatı üzerine kadar çıkan doğal havalandırma şaftı yapılacak, ayrıca asma tavan içerisinden yapılacak hava kanalları ile bu şafta bağlanan havalandırma sistemi yapılacaktır.

* Her kattaki ıslak hacimlerle bağlantılı, içerisinde 1 adet bataryalı, paspas yıkama hazneli ve pis su gideri bulunan yıkama teknesi bulunan temizlik odası düzenlenecektir.

* Islak hacimler, merdivenler ve asansörler genel sirkülasyon alanı içerisinde yer alacak olup M2 leri sirkülasyon alanından karşılanacaktır.

Not: WC-Lavabo, duş, giyinme odası, giriş bölümü , merdiven boşlukları, koridorlar, sergi alanları v.b  %55 sirkülasyon alanı olarak harici hesaplanır.

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİN YAPILDIDIĞI ATÖLYE VE/VEYA LABORATUVARLAR

|  | Ders Adı | Nakış Atölyesi | El Sanatları Atölyesi | El ve Makine Nakışı Atölyesi | Bilgisayarlı Desen Tasarım Ve Desinatörlük Atölyesi | Sanayi Nakışı Atölyesi | Uygulama ve Üretim Atölyesi | Çözgü, Boyama Analizi, Keçe Ve Örücülük Atölyesi | Mekikli Dokuma Atölyesi | Kirkitli Dokuma Atölyesi | Süsleme ve Organizasyon Atölyesi | Yöresel Dokumalar Atölyesi | Dekoratif El Sanatları Atölyesi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEMEL TEKNİKLER | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMEL TASARIM | * | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
|  | GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KİRKİTLİ DOKUMALAR |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  |
|  | ÇARPANA DOKUMA TEKNİKLERİ | * | * |  |  |  |  | * | * | * |  | * |  |
|  | MEKİKLİ DOKUMALAR |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  | * |  |
|  | YÖRESEL BEZ DOKUMALAR |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  | * |  |
|  | YÖRESEL HALI DOKUMALAR |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  | * |  |
|  | YÖRESEL KİLİM DOKUMALAR |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  | * |  |
|  | MOTİF ÇİZİM TEKNİKLERİ |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
|  | BİLGİSAYARDA HALI DESENİ |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HALI DESENLERİ |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEKSTİL LİFLERİ VE BOYAMA TEKNİKLERİ |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
|  | EV AKSESUARLARI |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
|  | YAPMA BEBEK TEKNİKLERİ |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
|  | YAPMA ÇİÇEK TEKNİKLERİ |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |
|  | PROTOTİP ÜRÜNLER |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |
|  | GİYİM AKSESUARLARI | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
|  | ÖRÜCÜLÜK |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
|  | DEKORATİF ÜRÜNLERDE BAKIM VE ONARIM |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |
|  | BİTKİSEL ÖRÜCÜLÜK |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
|  | KEÇECİLİK |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
|  | GÜMÜŞ KAZAZ ÖRÜCÜLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
|  | YÖRESEL TAŞ VE AĞAÇ İŞLEMECİLİĞİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
|  | YÖRESEL EL SANATLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |
|  | EL NAKIŞLARI | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MAKİNE NAKIŞLAR | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NAKIŞ TASARIMLARI |  |  |  | * |  | * |  |  |  |  |  |  |
|  | MARAŞ İŞİ | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OYALAR | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ANTEP İŞİ | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SANAYİ NAKIŞLARI |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAZER KESİM VE APLİKE |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EV VE SANAYİ MAKİNESİNDE MARAŞ İŞİ |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SANAYİ MAKİNESİNDE TÜRK NAKIŞLARI |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EV TEKSTİLİ ÜRETİMİ |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMEL DİKİM TEKNİKLERİ | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PERDE ÜRETİMİ |  |  | * |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
|  | OYUNCAK ÜRETİMİ | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | YORGAN ÜRETİMİ |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KIRKYAMA ÜRETİMİ | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SIRA NO | ATÖLYE ADI | LABORATUVAR ADI | YARDIMCI MEKAN | ALAN (M2) | YÜKSEKLİK (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ALAN ORTAK | DAL ORTAK | DEKORATİF EV TEKSTİLİ DALI | DEKORATİF EL SANATLARI DALI |  |
| 1 | Nakış Atölyesi | 0 |  | 99 |  | X |  |  |  |
| 2 | El Sanatları Atölyesi | 0 |  | 72 |  | X |  |  |  |
| 3 | El ve Makine Nakışı Atölyesi | 0 |  | 132 |  |  |  |  |  |
| 4 | Bilgisayarlı Desen Tasarım ve Desinatörlük Atölyesi | 0 |  | 76 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sanayi Nakışı Atölyesi | 0 |  | 140 |  |  |  |  |  |
| 6 | Uygulama ve Üretim Atölyesi | 0 |  | 140 |  |  |  | x |  |
| 7 | Çözgü,Boyama Keçe ve Örücülük Atölyesi | 0 |  | 156 |  |  | X | X | x |
| 8 | Mekikli Dokuma Atölyesi | 0 |  | 68 |  |  |  |  | x |
| 9 | Kirkitli Dokuma Atölyesi | 0 |  | 65 |  |  |  |  | x |
| 10 | Yöresel Dokumalar Atölyesi | 0 |  | 68 |  |  |  |  |  |
| 11 | Dekoratif El Sanatları Atölyesi | 0 |  | 72 |  |  |  |  |  |