MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİKROMEKANİK ALANI 68 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ STANDART MİMARİ YERLEŞİM PLANLARI VE ANALİZ HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI 22-26 TEMMUZ 2024 SELÇUK/ İZMİR

I. ALAN TANITIMI

Mikromekanik alanı altında yer alan Mikromekanik ve Saatçilik dalının yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Mikromekanik alanı sürekli gelişim gösteren, kendini yenileyen, araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık veren bir sanayi dalı olma durumundadır. Mikromekanik alanı; savunma sanayi, saatçilik ve biyomedikal sektörlerinde de istihdama çok büyük katkılarda bulunmaktadır. Üretime yönelik bir sektör olduğu için ülke ekonomilerine büyük oranda katkı sağlamaktadır. Ülkemizde bu sektörde kalifiye eleman ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Mikromekanik alanı Çerçeve Öğretim Programı’nda aşağıdaki dal yer almaktadır.

1. ALANIN TANIMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Açılması düşünülen her bir dal için;

Öğrenci Sayısı: 9. Sınıf: 17 Öğrenci

10. Sınıf: 17 Öğrenci

11. Sınıf: 17 Öğrenci

12. Sınıf: 17 Öğrenci

Toplam: 68 Öğrenci

2. ALANA AİT DALLAR

2.1. Mikromekanik ve Saatçilik Dalı

Mikromekanik ve saatçilik dalı altında yer alan mesleklerde sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmıştır.

3. ALAN ORTAK ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

3.1. Temel İmalat İşlemleri Atölyesi

3.2. Teknik Resim Atölyesi

3.3. Bilgisayar Destekli İmalat Laboratuvarı

3.4. Mikromekanik İmalat İşlemleri Atölyesi

3.5. Sistem Bakım Onarım Atölyesi

4. YAKIN ALAN VE DALLAR

4.1. Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı

4.2. Metalurji Teknolojisi Alanı

4.3. Plastik Teknolojisi Alanı

4.4. Metal Teknolojisi Alanı

4.5. Endüstriyel Otomasyon Alanı

4.6. Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı

2. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

2.1. Mikromekanik Alanı İçin İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedbir ve Uygulama Esasları

Okullarda sınıf, atölye, laboratuvar ve eklentilerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm riskler ve önleyici tedbirler uygulanırken;

- İş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili uyarılar ve ışıklı acil çıkış yönlendirme işaretleri Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda uygun yerlere asılmalıdır.

- Elektrik panolarında kaçak akım ve yangın gibi durumlarda elektriği kesecek kaçak akım röleleri bulunmalıdır. Elektrik panosu içinde sigorta, şalter ve anahtar üzerine kumanda ettiği yeri gösteren etiketler olmalıdır. Ana ve tali panoların altlarında yalıtkan paspas olmalıdır. Kapakları sürekli kilitli olmalıdır.

- Bölümdeki makine ve teçhizatlarına kullanma talimatları makine yakınında uygun bir yerde asılı bulunmalıdır.

- Yapı işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 28. maddesinde öğrenci ve öğretmen dolapları, kitaplıklar, taşınırlar, herhangi bir hareketi nedeniyle çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek her türlü malzeme, ekipman ile bunların parçaları güvenli ve uygun bir şekilde sabitlenmelidir.

- Koruma topraklanmaları elektrik tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesislerin Yönetmeliği hükümlerine uygun yapılmalıdır.

- Tüm fiziksel mekânlarda Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği’ne uygun Yangın Algılama ve Alarm Sistemi planlanmalıdır.

- Taşınabilir yangın söndürücü cihazlarının yenilenme, kontrol, testleri ve yeniden dolum işleri TYSE HYB 11827 sertifikalı firmalara yaptırılmalıdır. Yangın söndürme cihazlarının dolumları yılda bir, periyodik kontrolleri 5 yılda bir yetkili firmalarca yapılmalıdır.

- Atölyelerde, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik esasları dikkate alınarak uygun tipte yangın söndürme cihazlarının TS EN 862-3 standardına göre temin edilmesi gerekmektedir.

- Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği’nin 57. maddesinde taşınabilir söndürme tüplerinin montajı, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde ve görünür yerde konumlandırılmalıdır.

- Atölyede ilk yardım dolabı bulundurulmalıdır. Atölyenin ihtiyacını asgari düzeyde karşılayan ilk yardım malzemeleri temin edilmelidir. Asgari düzeyde ilk yardım dolaplarında bulunması gereken malzemeler şunlardır: pamuk (25 g.), steril gazlı bez (3-4 ad.), sargı bezi (5 ad. küçük, 2 ad. büyük), flaster (küçük boy), dezenfektan solüsyon (tercihen battikon sol. %10’luk 100 cc), yanık örtüsü, makas, çengelli iğne, turnike, atık poşeti, yara bandı, el feneri ve medikal eldivendir.

- Atölyelerde seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin eğitim ergonomisine uygun, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyaller de göz önüne alınmalıdır.

- Atölye ve laboratuvarlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliklerine göre uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

- Pandemi önlemi olarak okul idaresi tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı kişisel koruyucu donanımlar (maske, dezenfektan vb.) öğrenci ve öğretmenler için temin edilmelidir.

Bu Kanun, Genelge, Yönetmelik ve talimatlarda yer alan kuralların gereği alınacak tüm tedbirler, belirtilen usullere uygun olarak uygulanmalıdır.

2.2. Alanla İlgili Risklere Yönelik Tedbirler

Laboratuvar ve atölyelerde yapılacak olan çalışmalar ve kullanılacak ekranlı araçların özellikleri 16.04.2013 tarihli 28620 sayılı Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen asgari sağlık ve güvenlik önlemlerine uygun olacaktır.

2.2.1. Elektrik ile İlgili Riskler ve Bunlara Yönelik Tedbirler

- Elektrik çarpma riski: Elektrikçi bara ve hat topraklama seti kullanılmalıdır. Atölye ve laboratuvarlarının topraklamaları, elektrik tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne uygunluğu sağlanmalıdır. Kaçak akım ve yangın koruma rölesi kullanılmalıdır. Prizler topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalıdır.

2.2.2. Yangın ile İlgili Riskler ve Tedbirler

- Yangın çıkma riski: Yangın Algılama ve Alarm Sistemi kullanılmalıdır. Standartlara uygun yangın tüpleri, yangın söndürme tesisatı olmalıdır. Elektrik kaçak akım ve yangın koruma rölesi kullanılmalıdır.

2.2.3. Havalandırma Koşulları

- Kapalı alanlarda öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanmalıdır.

- Atölye havasını kirleterek yapılan çalışmaların öğrenci ve öğretmen sağlığına zarar verebilecek atıkların derhal dışarı atılması sağlanmalıdır.

- İhtiyacı sağlamadığı durumlarda genel havalandırma sisteminden ayrı olarak boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulmalıdır.

- Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanmalıdır.

- Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren kontrol ve alarm sistemi kurulmalıdır.

- Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri yıllık olarak yapılmalıdır.

- Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır.

2.2.4. Aydınlatma Koşulları

- İş yerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Atölyelerin aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013; TS EN 12464-1.2011: 2012 standardından yararlanılabilir.

- Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, öğrenci ve öğretmenler için kaza riski oluşturmamalı ve uygun şekilde yerleştirilmelidir.

- Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunmalıdır.

2.3. Alan ile İlgili Genel Kişisel Koruyucu Donanım Listesi

    - Baş Koruyucular (Baret ve Benzeri Koruyucular)

    - Kulak Koruyucular (Kulak Tıkaçları ve Benzeri Cihazlar)

    - Göz ve Yüz Koruyucular (Maske ve Siperlikler)

    - Solunum Sistemi Koruyucuları (Gaz ve Toz Filtreli Maskeler)

    - El ve Kol Koruyucular (Özel Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar)

    - Ayak ve Bacak Koruyucular (Parmak Koruyuculu Ayakkabılar ve Tozluklar)

    - Cilt Koruyucular (Krem ve Merhemler)

    - Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucular (Ultraviyole Işınlarına Karşı Koruyucu Önlükler/Kaynak İşleri İçin Deri Önlükler)

    - Vücut Koruyucular (Düşmelere Karşı Kullanılan Donanımlar ve Koruyucu Elbiseler)

II. ALANA AİT MEKÂNLAR

| MİKROMEKANİK ALANI ATÖLYE ve LABORATUVAR MİMARİ İHTİYAÇ PROGRAMI |  |
| --- | --- |
| MEKÂNLAR | Alan (m²) |
| A-GİRİŞ BÖLÜMÜ | - |
| B-YÖNETİM BÖLÜMÜ | 48 m² |
| C-ALAN ORTAK | 819 m² |
| D-DAL ORTAK | - |
| E-DAL | - |
| F-SERTİFİKA | - |
| G-TEKNİK SERVİSLER | 60 m² |
| H-YARDIMCI MEKÂNLAR | 15 m² |
| Toplam m² | 942 m² |
| %55 Sirkülasyon max. | 518 m² |
| Tahmini İnşaat Alanı | 1460 m² |

*ALANDA ÖĞRENCİ SAYISI VE DERS YÜKÜ DİKKATE ALINARAK ATÖLYE VE LABORATUVAR YETERLİ SAYIDA ARTIRILIR.

A-GİRİŞ BÖLÜMÜ

- Binaya rüzgârlıklı bir ana girişten girilecek, kapılar çift kanatlı dışarıya doğru açılacak (kaçış yönünde), ziyaretçi/veli bekleme bölümü, danışma bankosu ve girişte TS 9111’e uygun engelli rampası düzenlenecek ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm mevzuata uygun planlama yapılacaktır.

- 1 adet telefon kabini, yeterli sayıda bay/bayan WC-lavabosu ile TS 9111’e uygun bay/bayan ayrı ayrı olmak üzere 2 adet engelli WC’si planlanmalıdır.

- Giriş bölümünde düzenlenen rüzgârlık ve camlı duvar bölmeleri, yerden 90 cm yükseklikte kapalı bir yüzeyin üzerinden başlatılacaktır.

- Ana merdiven kol genişliği en az 2,00 m olacaktır. Yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları, yangın yönetmeliğine uygun sayıda ve özellikte planlanacaktır.

- Atölyelerin koridora bakan duvarları yerden 1,20 m yüksekliğe kadar betonarme ve üst kısımları darbeye dayanıklı cam olacak şekilde planlanabilir.

- Güvenliğin sağlanabilmesi amacı ile girişte ve katlarda kamera ve ses sistemi yapılacaktır.

B-YÖNETİM BÖLÜMÜ

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAN ŞEFİ ODASI Bölüm giriş-çıkışına hâkim yerde - Çalışma masası, - İnternet bağlantılı, telefonlu, fotokopi ve bilgisayar donanımlı, - Giyinme ve dosya dolaplı, ziyaretçi oturma imkânlı düzenlenecektir. | 1 | 1 | 16 | 16 |
| ÖĞRETMENLER ODASI - Oturma ve toplantı yapabilme imkânlı, - İnternet bağlantılı, bilgisayarlı, yazıcılı, - Giyinme ve dosya dolaplı, - Oda içinde evyeli-tezgâhlı, bacalı, dolaplı ofis bölümü düzenlenecektir. | 1 |  | 32 | 32 |
|  |  |  |  | 48 |

MİKROMEKANİK ALANI İŞ AKIŞ ŞEMASI

C-ALAN ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ ATÖLYESİ (Alan Ortak) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 320 | 320 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak - Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 6 m olacaktır. - Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Atölyenin zemin katta olması güvenlik açısından gereklilik arz etmektedir. - Atölyenin yer döşemesi: Yüksek mukavemetli perdahlı en az 50 cm kalınlığında (düzgün yüzeyli) beton. - Ses ve titreşimi engelleyici tedbirler alınmalıdır. - Atölyenin giriş kapısı: Metal ve çift kanatlı olmalıdır. Kapı yüksekliği 6 metre olmalıdır. Temel imalat işlemleri atölyesinin giriş kapısı 4 m genişliğinde, 4 m yüksekliğinde dışa açılır olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır. - İç mekân duvar rengi: İçeriyi ferah ve aydınlık gösterecek renkler olmalıdır. - Atölyenin pencereleri: İç mekânın havalandırma, ışık ve ısısı dikkate alınmalıdır. - Atölyede her makinenin yanında basınçlı hava tesisatı olmalıdır. - Atölyedeki makineler arası çalışma mesafesi çalışma güvenliği açısından en az 1 m olmalıdır. - Makineler (freze, torna) mümkünse duvara yakın olmalıdır. - 4 metre ara ile duvar kısımlarına 220 volt ve 380 priz kutusu olmalıdır. İSG’ye yönelik olarak; - Kullanılacak zemin malzemesinin ısıya ve darbeye dayanıklı olan, kaygan olmayan malzemeden yapılması gereklidir. - 6 kg’lık 2 adet A ve E tipi yangın tüpleri bulundurulmalıdır. Atölyelerde, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik esasları dikkate alınarak uygun tipte yangın söndürme cihazlarının TS EN 862-3 standardına göre temin edilmesi gerekmektedir. |  |  |  |

TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ ATÖLYESİ

(Mikromekanik ve Saatçilik Dalı)

| TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ecza Dolabı | 1 | 6 | Vücut Koruyucular (Koruyucu Elbiseler) | 17 |
| 2 | Kulak Koruyucular | 17 | 7 | Uyarı, İkaz ve Yönlendirme Levhaları | - |
| 3 | Göz ve Yüz Koruyucular (Gözlük ve Siperlikler) | 17 | 8 | Yangın Tüpü (12 kg) (TS EN 862-3 standardına göre) | 2 |
| 4 | El Koruyucular (Özel Koruyucu Eldivenler) | 17 |  |  |  |
| 5 | Ayak ve Bacak Koruyucular (Parmak Koruyuculu Ayakkabılar) | 17 |  | Makineler için zemine çalışma alanını kapsayacak güvenlik şeridi | Her makine için |

| TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Torna | 6 | 10 | Pleyt | 1 |
| 2 | Freze | 4 | 11 | Öğretmen Malzeme Dolabı | 2 |
| 3 | Sütunlu Matkap Tezgâhı | 1 | 12 | Etkileşimli Tahta | 1 |
| 4 | Masa Tipi Matkap | 5 | 13 | Öğretmen Masası | 2 |
| 5 | Torna Takım Dolabı | 1 | 14 | Öğretmen Sandalyesi | 2 |
| 6 | Freze Takım Dolabı | 1 | 15 | Saatçi Tipi Mengene | 20 |
| 7 | Altıgen Çalışma Tezgâhı | 3 | 16 | Taş Motoru (Çift Kafa) | 1 |
| 8 | Bakım Arabası | 1 | 17 | Metal Şerit Testere Makinesi | 1 |
| 9 | Matkap Takım Dolabı | 2 | 18 | Sertlik Ölçme Cihazı | 1 |
| 19 | Tav Fırını | 1 |  |  |  |

| TEKNİK RESİM ATÖLYESİ (Alan Ortak) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 49 | 49 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak - Minimum tavan yüksekliği: Minimum 4 metre olmalıdır. - Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Zemin ve üst katlarda olmalıdır. - Atölye yer döşemesi: Yer döşemesi olarak pürüzlü ve muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. Yer döşemesi leke ve neme karşı koruma özelliğine sahip, kaymayan yapıda olmalıdır. - Atölye giriş kapısı: Standart giriş kapısı olmalıdır. - İç mekân duvar rengi: İç mekân rengi beyaz, krem veya kum beji renginde olmalıdır. Laboratuvarlarda ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır. - Atölye pencereleri: Laboratuvarlarda doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde çift açılımlı düzenlenmelidir. Işık geçirmeyen pencere perdesi yerleştirilmelidir. - Öğretmen masası ve dolabı yerleştirilmelidir. - İnternet bağlantılı bilgisayarlı, projeksiyon cihazlı ve etkileşimli yazı tahtalı olmalıdır. - Ses sistemi (merkezî ve dâhilî) bulunmalıdır. - Her öğrenci için yüksekliği ve eğimi ayarlanabilen bir çizim masası ve sandalyesi bulunmalıdır. - Derste kullanılan araç gereçlerin konulacağı dolap konulmalıdır. - Atölyenin el aletlerinin, malzemelerinin ve çizim araç-gereçlerinin konabileceği raflı dolap olmalıdır. - Makine yanlarında hava tesisatı olmalıdır. - Kayıt özellikli görüntülü güvenlik sistemi olmalıdır. İSG’ye yönelik olarak; - Tavan duman sensörleri ve otomatik yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. Elektrik tesisatlarında yalıtım transformatörleri ve kaçak akım röleleri kullanılarak kaçak akıma yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacaktır. Her dal atölye ve alan için ana şalter odası tasarlanmalıdır. |  |  |  |

TEKNİK RESİM ATÖLYESİ

(Mikromekanik ve Saatçilik Dalı)

| TEKNİK RESİM ATÖLYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Uyarı, İkaz ve Yönlendirme Levhaları | - |
| 2 | Yangın Tüpü (2 x 6 kg) (TS EN 862-3 standardına göre) | 1 |
| 3 | Ecza Dolabı | 1 |

| TEKNİK RESİM ATÖLYESİ DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Kütüphane | 1 | 4 | Akıllı Tahta | 1 |
| 2 | Takım Dolabı | 1 | 5 | Öğretmen Masası | 1 |
| 3 | Öğretmen Dolabı | 1 | 6 | Öğrenci Çizim Masası | 17 |
| 4 | Öğretmen Sandalyesi | 1 | 7 | 3D Tarayıcı | 1 |
| 5 | 3D Yazıcı | 1 | 8 | Lazer Yazıcı | 1 |

D-DAL ORTAK ATÖLYE ve LABORATUVARLAR

| BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT LABORATUVARI (Mikromekanik ve Saatçilik Dalı) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 70 | 49 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak - Minimum tavan yüksekliği: Minimum 4 metre olmalıdır. - Laboratuvarın binanın hangi katında olabileceği: Zemin ve üst katlarda olmalıdır. - Laboratuvar yer döşemesi: Yer döşemesi olarak epoksi zemin kaplama veya muadili antistatik-antibakteriyel bir malzeme kullanılmalıdır. Yer döşemesi leke ve neme karşı koruma özelliğine sahip, kaymayan yapıda olmalıdır. - Laboratuvarın giriş kapısı: Standart giriş kapısı olmalıdır. - İç mekân duvar rengi: İç mekân rengi beyaz, krem veya kum beji renginde olmalıdır. Laboratuvarlarda ses yalıtımı göz önünde bulundurulmalıdır. - Laboratuvarın pencereleri: Laboratuvarlarda doğal aydınlatmadan daha verimli faydalanmak için pencereler ışık soldan gelecek şekilde çift açılımlı düzenlenmelidir. Işık geçirmeyen pencere perdesi yerleştirilmelidir. - Bilgisayarlar, kablosuz sistemli internet bağlantılı, öğretim programlarının ve/veya sektörün de talep ettiği CAD/CAM yazılımlarını çalıştırabilme özelliklerine elverişli olmalıdır. - Laboratuvarlarda seçilecek olan koltuk, masa vb. materyallerin ergonomik, ders niteliklerine ve kullanacak öğrencilerin yaş grubunun fiziksel özelliklerine uygun olması gerekmektedir. Bu seçimler içinde engelli öğrencilerin kullanabilecekleri materyaller de düşünülmelidir. - Öğretmen masası ve dolabı yerleştirilmelidir. - İnternet bağlantılı bilgisayar ve akıllı (etkileşimli) tahta olmalıdır. - Ses sistemi (merkezî ve dâhilî) bulunmalıdır. - Laboratuvarlarda kullanılacak tüm dolapların estetik ve modern bir tasarıma sahip olması ve mekâna ait diğer unsurlar ile uyumlu olması gerekmektedir. - Derste kullanılan araç-gereçlerin konulacağı dolap konulmalıdır. - Laboratuvarlara kullanılacak enerji ve veri uçlarına ait kablolar açıkta olmayacak şekilde laboratuvarlar tasarlanmalıdır. İSG’ye yönelik olarak; - Tavan duman sensörleri ve otomatik yangın söndürme tesisatı bulunmalıdır. Elektrik tesisatlarında yalıtım transformatörleri ve kaçak akım röleleri kullanılarak kaçak akıma yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacaktır. Her dal atölye ve alan için ana şalter odası tasarlanmalıdır. |  |  |  |

BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT LABORATUVARI

(Mikromekanik ve Saatçilik Dalı)

| BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT LABORATUVARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Uyarı, İkaz ve Yönlendirme Levhaları | - |
| 2 | Yangın Tüpü (2 x 6 kg) (TS EN 862-3 standardına göre) | 1 |
| 3 | Ecza Dolabı | 1 |

| BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Öğretmen Sandalyesi | 1 | 6 | Akıllı (Etkileşimli) Tahta | 1 |
| 2 | Bilgisayar (Öğrenci) | 17 | 7 | Öğretmen Masası | 1 |
| 3 | Bilgisayar (Öğretmen) | 1 | 8 | Öğretmen Dolabı | 1 |
| 4 | Bilgisayar Masası | 17 | 9 | Takım Dolabı | 1 |
| 5 | Yazıcı (Lazer) | 1 | 10 | Lazer Markalama | 1 |
| 11 | Kütüphane | 1 |  |  |  |

| MİKROMEKANİK TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ ATÖLYESİ (Mikromekanik Alanı) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 320 | 320 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak - Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 6 m olacaktır. - Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Atölyenin zemin katta olması güvenlik açısından gereklilik arz etmektedir. - Atölyenin yer döşemesi: Yüksek mukavemetli perdahlı (düzgün yüzeyli) beton. Ses ve titreşimi engelleyici tedbirler alınmalıdır. - Atölyenin giriş kapısı: Metal ve çift kanatlı olmalıdır. Metal ve çift kanatlı olmalıdır. Kapı yüksekliği 6 metre olmalıdır. Temel imalat işlemleri atölyesinin giriş kapısı 4 m genişliğinde, 4 m yüksekliğinde dışa açılır olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır. - İç mekân duvar rengi: İçeriyi ferah ve aydınlık gösterecek renkler olmalıdır. - Atölyenin pencereleri: İç mekânın havalandırma, ışık ve ısısı dikkate alınmalıdır. - Atölyede her makinenin yanında basınçlı hava tesisatı olmalıdır. - Atölyedeki makineler arası çalışma mesafesi çalışma güvenliği açısından en az 1 m olmalıdır. - Dalma erezyon makinesinin olduğu bölüme mekanik havalandırma gerekmektedir. - Cmm makinesinin olduğu bölümde klima tesisatı çekilmelidir. - Tel erezyon makinesi bölümü için su tesisatı çekilmeli ve makine arkasında olacak şekilde zeminden 80 cm yükseklikte musluk bağlanmalıdır. - Tüm makinelerin olduğu yerde hava tesisatı olmalıdır. - Makineler (freze, torna) mümkünse duvara yakın olmalıdır. - 4 metre ara ile duvar kısımlarına 220 volt ve 380 priz kutusu olmalıdır. İSG’ye yönelik olarak; - Mikromekanik atölyesinin giriş kapısı 4 m genişliğinde, 4 m yüksekliğinde dışa açılır olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır. - Kullanılacak zemin malzemesinin ısıya ve darbeye dayanıklı olan, kaygan olmayan malzemeden yapılması gereklidir. - 6 kg’lık 2 adet A ve E tipi yangın tüpleri bulundurulmalıdır. Atölyelerde, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik esasları dikkate alınarak uygun tipte yangın söndürme cihazlarının TS EN 862-3 standardına göre temin edilmesi gerekmektedir. |  |  |  |

MİKROMEKANİK İMALAT İŞLEMLERİ ATÖLYESİ (Mikromekanik ve Saatçilik Dalı)

| MİKROMEKANİK İMALAT İŞLEMLERİ ATÖLYESİ (Mikromekanik Alanı) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 |  |  | 6 | Vücut Koruyucular (Koruyucu Elbiseler) | 17 |
| 2 | Kulak Koruyucular | - | 7 | Uyarı, İkaz ve Yönlendirme Levhaları | 12 |
| 3 | Göz ve Yüz Koruyucular (Gözlük ve Siperlikler) | 17 | 8 | Yangın Tüpü (12 kg) (TS EN 862-3 standardına göre) | 2 |
| 4 | El Koruyucular (Özel Koruyucu Eldivenler) | 17 | 9 | Ecza Dolabı | 2 |
| 5 | Ayak ve Bacak Koruyucular (Parmak Koruyuculu Ayakkabılar) | 17 |  |  |  |

| MİKROMEKANİK İMALAT İŞLEMLERİ ATÖLYESİ (Mikromekanik Alanı) DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | CNC Torna | 1 | 12 | Öğretmen Masası | 2 |
| 2 | CNC Freze | 1 | 13 | Öğretmen Sandalyesi | 2 |
| 3 | CNC Torna Takım Dolabı | 1 | 14 | Tesviyeci Masası | 3 |
| 4 | CNC Freze Takım Dolabı | 1 | 15 | Lazer Yazıcı | 1 |
| 5 | Bileme Zımpara Taşı | 1 | 16 | Masaüstü Torna Dolapları | 2 |
| 6 | Sütunlu Matkap | 1 | 17 | Metal Şerit Testere Makinesi | 1 |
| 7 | Bakım Arabası | 1 | 18 | Masa Tipi Matkap | 5 |
| 8 | CNC Tel Erezyon Dolabı | 1 | 19 | Masaüstü Torna | 4 |
| 9 | Öğretmen Dolabı | 2 | 20 | Silindirik Yüzey Taşlama | 1 |
| 10 | Kalıpçı Frezesi | 1 | 21 | Akıllı Tahta | 1 |
| 11 | Düzlem Yüzey Taşlama | 1 | 22 | CNC Tel Erezyon | 1 |
| 23 | Dalma Erezyon | 1 | 24 | Cmm Tezgâhı | 1 |
| 25 | Metal 3D Printer | 1 | 26 | Hızlı Delik Delme Makinesi | 1 |
| 27 | Kalıpçı Freze Dolabı | 1 | 28 | Tel Erezyon Dolabı | 1 |

| SİSTEM BAKIM ONARIM ATÖLYESİ (Mikromekanik Alanı) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| 1 | 17 | 60 | 60 |
| Mimari planlamaya yönelik olarak - Minimum tavan yüksekliği: Atölyenin tavan yüksekliği bitmiş döşeme üstünden döşeme üstüne 4 m olacaktır. - Atölyenin binanın hangi katında olabileceği: Atölyenin zemin katta olması güvenlik açısından gereklilik arz etmektedir. - Atölyenin yer döşemesi: Yüksek mukavemetli perdahlı (düzgün yüzeyli) beton. Ses ve titreşimi engelleyici tedbirler alınmalıdır. - Atölyenin giriş kapısı: Metal ve çift kanatlı, genişlik 3 m, yükseklik 4 m olmalıdır. - İç mekân duvar rengi: İçeriyi ferah ve aydınlık gösterecek renkler olmalıdır. - Atölyenin pencereleri: İç mekânın havalandırma, ışık ve ısısı dikkate alınmalıdır. - Atölyede her makinenin yanında basınçlı hava tesisatı olmalıdır. - Atölyedeki makineler arası çalışma mesafesi çalışma güvenliği açısından en az 1 m olmalıdır. İSG’ye yönelik olarak; - Mikromekanik atölyesinin giriş kapısı 4 m genişliğinde, 4 m yüksekliğinde dışa açılır olacaktır. Ayrıca acil çıkış kapısı bulunmalıdır. - Kullanılacak zemin malzemesinin ısıya ve darbeye dayanıklı olan, kaygan olmayan malzemeden yapılması gereklidir. - 6 kg’lık 2 adet A ve E tipi yangın tüpleri bulundurulmalıdır. Atölyelerde, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik esasları dikkate alınarak uygun tipte yangın söndürme cihazlarının TS EN 862-3 standardına göre temin edilmesi gerekmektedir. |  |  |  |

SİSTEM BAKIM ONARIM ATÖLYESİ (Mikromekanik Alanı)

| SİSTEM BAKIM ONARIM ATÖLYESİ (Mikromekanik Alanı) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Ecza Dolabı | 1 | 6 | Vücut Koruyucular (Koruyucu Elbiseler) | 17 |
| 2 | Kulak Koruyucular | - | 7 | Uyarı, İkaz ve Yönlendirme Levhaları | 12 |
| 3 | Göz ve Yüz Koruyucular (Gözlük ve Siperlikler) | - | 8 | Yangın Tüpü (12 kg) (TS EN 862-3 standardına göre) | 2 |
| 4 | El Koruyucular (Özel Koruyucu Eldivenler) | 17 | 9 | Makineler İçin Zemine Çalışma Alanını Kapsayacak Güvenlik Şeridi | Her makine için |
| 5 | Ayak ve Bacak Koruyucular (Parmak Koruyuculu Ayakkabılar) |  |  |  |  |

| SİSTEM BAKIM ONARIM ATÖLYESİ (Mikromekanik Alanı) DONATIM LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Taşınırın Adı | Adet | Sıra No | Taşınırın Adı | Adet |
| 1 | Öğretmen Masası | 1 | 6 | Lazer Yazıcı | 1 |
| 2 | Öğretmen Sandalyesi | 1 | 7 | Masaüstü Bilgisayar | 1 |
| 3 | El Aletleri Dolabı | 3 | 8 | Saatçi Çalışma Masası | 17 |
| 4 | Akıllı Tahta | 1 | 9 | Öğrenci Sandalyesi | 17 |
| 5 | Öğretmen Dolabı | 1 | 10 | Saatçi Mengene | 20 |

E-TEKNİK SERVİSLER

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompresör (Vidalı): Alan toplamı için 6 bar hava üretebilecek sisteme sahip olmalıdır. Atölye dışında ve ihtiyaç duyulan makinelere yakın olmalıdır. Kompresör odasının ses yalıtımına sahip olması gerekir. Su tahliyesi için gider konulmalıdır. | 1 | - | 15 |  |
| TOPLAM | 1 | - | 15 | 15m² |

İSG’ye yönelik olarak;

- Kompresörlerde ayarlanmış basınca erişildiğinde otomatik olarak durmasını sağlayacak güvenlik sistemi olmalıdır. Otomatik durma eylemi gerçekleşmediği hâllerde basınçlı havayı dışarı vermeye yardımcı emniyet ventili yer almalıdır. Otomatik durma eylemi gerçekleşmediği hâllerde basınçlı havayı dışarı vermeye yardımcı emniyet ventili yer almalıdır.

- Kompresör dairesi güvenlik kurallarına göre kompresörler her zaman temiz havanın bulunduğu ortamlarda muhafaza edilmeli; patlayıcı, zehirli, zararlı gaz, duman ve toz ile temas etmelerine fırsat verilmemelidir. Kompresörler ile hava tankları arasında nem ve yağı ayıran filtreler bulunmalı ve bunlar her ne durumda olursa olsun çıkarılmamalıdır.

- Kompresör iş güvenliği yönetmeliğine göre çıkış borusu üstünde stop valfinin yer aldığı durumlarda bu valf ile kompresör arasına emniyet supabı yerleştirilmelidir. Bunun yanı sıra kompresörlerin ansızın acil bir durumda uzaktan engellenmesini sağlayacak biçimde acil stop düğmeleri bulundurulmalıdır. Kompresörlerde tercih edilecek yağlar kendilerine has, özel yağlar olmalıdır. Kompresör iş güvenliği yönetmeliğine göre kompresörlerin emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlamak için düzenli olarak senede bir kez makine mühendisi yardımıyla kontrolü yapılmalı, uygunluk belgesi alınmalıdır.

- Uygunsuz koşullarda bulunan kompresör aktif hâle getirilmemelidir. Sabit kompresörlerin depoları, patlamalara karşı dayanıklı bir bölme içine dâhil edilmeli, seyyar kompresörler işçilerden en az 10 metre uzakta dayanıklı bir alanda bulunmalıdır. Kompresör dairesinde üretici şirketin adı, imalat tarihi, maksimum işletme basıncı, kompresör tarafından sıkıştırılan gazın türü ve miktarını belirten levhalar bulunmalıdır. Bu levhalar, güvenlik kurallarına uymak için gereklidir. Kompresör iş güvenliği yönetmeliğine göre hava tanklarının üstünde güvenlik supabı yer almalı ve bu supaplarda çıkan gazlara karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Kompresör dairesi güvenlik kurallarına göre kompresörlerin basınç deneyi, izin verilen en yüksek basıncın 1,5 katı ile gerçekleştirilmelidir.

- Kompresör manometreleri her zaman çalışır hâlde olmalıdır, arızalı manometreler acil bir şekilde yenileri ile değiştirilmelidir. Kompresör kullanımlarda en çok sorun ise bilmeyenlerin kullanımı ile ortaya çıkmaktadır. Kompresör güvenlik önlemleri kapsamında uzman olmayan kişiler kompresörden uzak tutulmalı ve dokunmasına izin verilmemelidir. Bilmeyenlerin ve hatta bilenlerin de en çok yaptıkları hatalardan biri basınçlı hava ile iş çıkışlarında kompresörü iş kıyafetlerini temizleme amacıyla kullanmaktır. Bu durum iş kazalarına neden olabilir. Basınçlı havaya bağlı olan zımba tabancaları, asla başka birine yöneltilmemeli ve hiçbir şekilde şaka konusu yapılmamalıdır.

F-YARDIMCI MEKÂNLAR

| MEKÂN İSİMLERİ | Oda Sayısı | Kişi Sayısı | m² | Toplam m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Malzeme, Temrin Odası | 1 | - | 30 |  |
| Atık Malzeme Odası | 1 | - | 30 |  |
| TOPLAM | - | - | - | 60 m² |

GENEL NOTLAR

- Atölye binasının her katında kız-erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere her 10 öğrenci için 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir. Hilton tipi lavabo düzeni yapılacaktır.

- Yönetim bölümü için öğrenci WC’leri ile yakın konumda bay/bayan öğretmen için ayrı ayrı olmak üzere her 10 öğretmen için en az 1 adet WC ve 1 adet lavabo olacak şekilde WC-lavabo grubu düzenlenecektir.

- Tüm WC gruplarında klozetli kabinler ile alaturka kabinler, %50 oranında eşit sayıda olacak şekilde düzenlenecektir.

- Engelli öğrenciler için yönetmeliğine göre her katta ıslak hacimlerden bağımsız 1adet engelli WC düzenlenecektir.

- Tüm WC gruplarında çatı üzerine kadar çıkan doğal havalandırma şaftı yapılacak, ayrıca asma tavan içinden yapılacak hava kanalları ile bu şafta bağlanan havalandırma sistemi yapılacaktır.

- Her kattaki ıslak hacimlerle bağlantılı, içinde 1 adet bataryalı, paspas yıkama hazneli ve pis su gideri bulunan yıkama teknesi bulunan temizlik odası düzenlenecektir.

- Islak hacimler, merdivenler ve asansörler genel sirkülasyon alanı içinde yer alacak olup m²leri sirkülasyon alanından karşılanacaktır.

- Atölye ve laboratuvarlarda iklimlendirme klima santrali üzerinden merkezî olarak gerçekleştirilecektir.

- Atölye ve laboratuvarlarda bilgisayarların güç ihtiyacı kesintisiz güç kaynağı odasından sağlanacaktır.

- Erkek ve kız öğrenciler için yeterli sayıda giyinme odası tasarlanmalı ve giyinme odasında dolaplar kilitli ve askılı olarak yeterli sayıda planlanmalıdır.

Ek 1: MİKROMEKANİK ALANINDAKİ MESLEK DERSLERİNİN YAPILDIĞI 
ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

|  | Sıra No | Ders Adı | TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ ATÖLYESİ | TEKNİK RESİM ATÖLYESİ | MİKROMEKANİK İMALAT İŞLEMLERİ ATÖLYESİ | SİSTEM BAKIM ONARIM ATÖLYESİ | BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT LABORATUVARI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. SINIF | 1 | MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ |  | X |  |  |  |
|  | 2 | MESLEKİ TEKNİK RESİM |  | X |  |  |  |
|  | 3 | TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ | X |  |  |  |  |
| 10.SINIF | 4 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ |  | X |  |  | X |
|  | 5 | TEMEL MİKROMEKANİK DERSİ | X |  | X |  |  |
|  | 6 | MİKROMEKANİKTE TALAŞLI İMALAT DERSİ | X |  | X |  |  |
| 11.SINIF | 7 | MİKROMEKANİK SİSTEM BAKIM ONARIMI DERSİ |  |  |  | X |  |
|  | 8 | YENİLİKÇİ ÜRETİM YÖNTEMLERİ DERSİ |  |  | X |  |  |
|  | 9 | MİKROMEKANİKTE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM VE İMALAT |  | X |  |  | X |
| SEÇMELİ DERSLER | 10 | MEKANİZMA ÇİZİMLERİ | X |  |  |  |  |
|  | 11 | MAKİNE ELEMANLARI | X |  |  |  |  |
|  | 12 | AR-GE VE KALİTE KONTROL |  | X |  |  |  |
|  | 13 | HİDROLİK-PNÖMATİK |  |  |  | X |  |
|  | 14 | CERRAHİDE 3D TASARIM VE BASKI |  |  |  |  | X |
|  | 15 | TERSİNE MÜHENDİSLİK VE HASSAS MODELLEMELER |  |  |  |  | X |
|  | 16 | ÜRÜN TASARIMI VE PROTOTİP YAPMA |  |  |  |  | X |
|  | 17 | MESLEKİ YABANCI DİL (MİKROMEKANİK) |  | X |  |  |  |
|  | 18 | PROGRAMLAMA |  |  |  |  | X |
|  | 19 | DİJİTAL TASARIM |  |  |  |  | X |
|  | 20 | SOSYAL MEDYA |  | X |  |  |  |
| 12.SINIF | 10 | İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM | X | X | X | X | X |

Ek 2: MİKROMEKANİK ALANINDAKİ ATÖLYE, LABORATUVAR, TEKNİK SERVİS VE YARDIMCI MEKÂNLARIN ALAN-DAL YAPISINA AİT ÖZET TABLO

| SIRA NO | ATÖLYE ADI | LABORATUVAR ADI | TEKNİK SERVİSLER VE YARDIMCI MEKÂNLAR | ALAN (m²) | YÜKSEKLİK (H) | ALAN ORTAK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT LABORATUVARI |  | 70 | 4 | X |
| 2 | MİKROMEKANİK İMALAT İŞLEMLERİ ATÖLYESİ |  |  | 320 | 6 | X |
| 3 | SİSTEM BAKIM ONARIM ATÖLYESİ |  |  | 60 | 4 | X |
| 4 | TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ ATÖLYESİ |  |  | 320 | 6 | X |
| 5 | TEKNİK RESİM ATÖLYESİ |  |  | 49 | 4 | X |
| 6 |  |  | Kompresör, Malzeme, Temrin, Atık Malzeme Depoları | 75 | 4 | X |